| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 考场 | 199 | 场 |
| 1 | 红外高清半球摄像机（核心设备） | 199 | 台 |
| 2 | 存储卡 | 199 | 张 |
| 3 | 摄像机支架 | 199 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 199 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | 199 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 199 | 个 |
| 7 | 考场交换机 | 199 | 台 |
| 8 | 智能考务终端 | 199 | 台 |
| 9 | 电源系统布线 | 199 | 套 |
| 10 | 网络系统布线 | 199 | 套 |
| 二 | 试卷保管室 | 4 | 个 |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 8 | 台 |
| 2 | 存储卡 | 8 | 张 |
| 3 | 摄像机支架 | 8 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 8 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | 8 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 4 | 个 |
| 7 | 保管室交换机 | 4 | 台 |
| 8 | 电源系统布线 | 8 | 套 |
| 9 | 网络系统布线 | 8 | 套 |
| 三 | 考务办公室 | 6 | 个 |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 24 | 台 |
| 2 | 存储卡 | 24 | 张 |
| 3 | 摄像机支架 | 24 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 24 | 支 |
| 5 | 摄像机电源 | 24 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 6 | 个 |
| 7 | 考务办交换机 | 6 | 个 |
| 8 | 电源系统布线 | 24 | 套 |
| 9 | 网络系统布线 | 24 | 套 |
| 四 | 视频监考室 | 4 | 个 |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 8 | 台 |
| 2 | 存储卡 | 8 | 个 |
| 3 | 摄像机支架 | 8 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 8 | 支 |
| 5 | 摄像机电源 | 8 | 个 |
| 6 | 视频监考机 | 55 | 台 |
| 7 | 视频监考机桌椅 | 55 | 套 |
| 8 | 视频监考机布线 | 55 | 套 |
| 9 | 交换机 | 4 | 台 |
| 10 | 电源系统布线 | 8 | 套 |
| 11 | 网络系统布线 | 8 | 套 |
| 五 | 视频指挥室 | 4 | 个 |
| 1 | 高清SIP管理平台 | 4 | 台 |
| 2 | 高清媒体转发服务器 | 4 | 台 |
| 3 | 标考网络流媒体存储管理平台 | 4 | 台 |
| 4 | 存储硬盘 | 64 | 块 |
| 5 | KVM切换器 | 4 | 台 |
| 6 | 录像上报盘 | 4 | 块 |
| 7 | 高清解码矩阵 | 4 | 台 |
| 8 | 大屏中控管理平台软件 | 4 | 套 |
| 9 | 液晶监视屏 | 28 | 台 |
| 10 | 电视墙支架及线材 | 28 | 套 |
| 11 | 视频上传系统 | 4 | 套 |
| 12 | 服务器机柜 | 4 | 个 |
| 13 | 核心交换机 | 4 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | 12 | 台 |
| 15 | 光模块 | 24 | 个 |
| 16 | 壁挂机柜 | 12 | 个 |
| 17 | 理线架 | 20 | 个 |
| 18 | 防火墙 | 4 | 台 |
| 19 | 系统管理机 | 4 | 台 |
| 20 | 终端安全管理 | 4 | 套 |
| 21 | 身份验证管理系统 | 4 | 台 |
| 22 | 网络打印机 | 4 | 台 |
| 23 | UPS电源 | 4 | 台 |
| 24 | 电池 | 128 | 块 |
| 25 | 电池柜 | 8 | 个 |
| 26 | UPS电源线 | 4 | 项 |
| 27 | 配电箱 | 4 | 个 |
| 28 | 考点应急指挥终端 | 4 | 台 |
| 29 | 会议显示器 | 4 | 台 |
| 30 | 移动支架 | 4 | 套 |
| 六 | 楼宇之间布线 |  |  |
| 1 | 电源布线 | 4 | 项 |
| 2 | 光纤布线 | 4 | 项 |
| 七 | 系统集成服务 |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 4 | 项 |
| 八 | 招考中心保密室高清升级及区县视频巡查系统扩容 |  |  |
| 1 | 红外高清半球网络摄像机 | 7 | 台 |
| 2 | 电梯摄像机 | 1 | 台 |
| 3 | 枪型网络摄像机 | 11 | 台 |
| 4 | 存储卡 | 19 | 个 |
| 5 | 半球支架 | 7 | 个 |
| 6 | 枪机支架 | 11 | 个 |
| 7 | 设备箱 | 19 | 个 |
| 8 | 摄像机电源 | 19 | 个 |
| 9 | 监视器 | 1 | 台 |
| 10 | 智能存储分析服务器 | 1 | 台 |
| 11 | 硬盘 | 8 | 块 |
| 12 | 交换机（1） | 1 | 台 |
| 13 | 交换机（2） | 1 | 台 |
| 14 | 值班室值守机 | 1 | 套 |
| 15 | 视频监考机 | 6 | 台 |
| 16 | 网线 | 5 | 箱 |
| 17 | 电源线（1） | 500 | 米 |
| 18 | 电源线（2） | 100 | 米 |
| 19 | IP语音对讲 | 2 | 台 |
| 20 | 入侵报警 | 1 | 套 |
| 21 | 门禁系统 | 1 | 套 |
| 22 | 施工辅材 | 1 | 项 |
| 23 | 实施及其它 | 1 | 套 |
| 24 | 高清媒体转发平台 | 1 | 台 |